## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 合 价(下浮5%前）
7 | 下浮5%
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030901002002 | 消火栓钢管DN65 | [项目特征] 1.名称:消火栓钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.油漆种类:红色调和漆2遍 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 19.2
2 | 030901002003 | 消火栓钢管DN100 | [项目特征] 1.名称:消火栓钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.油漆种类:红色调和漆2遍 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 292.8
3 | 030901012001 | 消防水泵接合器DN100 | [项目特征] 1.名称:消防水泵接合器 2.安装部位:地下 3.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901010001 | 室内消火栓DN65（只更换栓头、水枪水带） | [项目特征] 1.名称:室内消火栓DN65（只更换栓头、水枪水带） [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 41
5 | 030901010002 | 屋顶试验消火栓DN65 | [项目特征] 1.名称:屋顶试验消火栓 2.型号、规格:DN65 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1
6 | 031003001001 | 自动排气阀DN25 | [项目特征] 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
7 | 031003003002 | 闸阀DN100 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
8 | 031003012001 | 倒流防止器DN100 | [项目特征] 1.名称:倒流防止器DN100 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031003003003 | 蜗轮蝶阀DN100 | [项目特征] 1.名称:蜗轮蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
10 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:管道支架制作安装 [工作内容] 1.焊接 2.安装 | kg | 225
11 | 031201003001 | 管道支架除锈、刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆2遍、灰色调和漆2遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 225
12 | 031002003001 | 套管DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 45
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计